Comandă laborator

COD F-02-03

UNITATEA............................................................................................................................................

Sediul :Localitatea........................................Str.: ..............................................................................

Nr. ...................Sect./Jud. .....................................Telefon......................................................

CĂTRE: DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUIBUCUREŞTI

Str.Avrig,nr.72-74,s.2-Telefon-Fax:021.252.79.78/021.252.55.20

LABORATORUL  DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Calea Dudeşti,nr.104-122,sect.3,tel.021.323.32.56

Subsemnatul..........................................................................................................................................

cu domiciliul în.....................................................................................................................................

reprezentatnt al firmei.........................................................................................................................

adresa punctului de recoltă..................................................................................................................

vă rog să analizaţi microbiologic următoarele probe de APĂ POTABILĂ

LOCUL RECOLTEI                                     SURSA DE APĂ                          ORA/DATA RECOLTĂRII

Bazin-capacitate/m.c.                               Apa Nova,puţ-adâncime/m

1.Apă......................................................................................................................................................................

2.Apă......................................................................................................................................................................

3.Apă......................................................................................................................................................................

4.Apă......................................................................................................................................................................

5.Apă.....................................................................................................................................................................

6.Apă.....................................................................................................................................................................

MODUL DE RECOLTĂ ŞI DE TRANSPORT AL PROBELOR ESTE EFECTUAT PE RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI ÎN URMA INSTRUCŢIUNILOR PRIMITE ÎN LABORATOR.

COSTUL ÎNCERCĂRII(ANALIZEI)ŞI AL INTERPRETĂRII REZULTATELORDE CĂTRE ŞEFUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE  SUNT CONFORM ORD.M.S.NR.208/07.03.2012 PUBLICAT ÎN M.O.172/16.03.2012

DATA /ORA INTRĂRII ÎN LABORATOR                                                  SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA FIRMEI

Lista indicatorilor microbiologici/Metoda de analiză/Tarif

APĂ  POTABILĂ (APA NOVA,FORAJE,PUŢURI,FÂNTÂNI,APĂ ÎMBUTELIATĂ,DOZATOARE)

ŞI GHEAŢĂ ALIMENTARĂ

| Indicatori microbiologici/ unitatea de măsură | Metoda de analiză/ Standard de lucru | Bifaţi indicatorii microbiologici solicitaţi | Tarif/Lei/Indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| * NR.COLONII LA 220C UFCml | ÎNCORPORARE SR EN ISO 6222:2004 |  | 20 |
| * NR.COLONII LA 370 C UFCml | ÎNCORPORARE SR EN ISO 6222:2004 |  | 20 |
| BACTERII COLIFORME UFC/100 ml/250ml | FILTRARE PRIN MEMBRANĂ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |  | 25 |
| ESCHERICHIA COLI UFC/100 ml/250ml | FILTRARE PRIN MEMBRANĂ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |  | 25 |
| ENTEROCOCI INTESTINALI UFC/100 ml/250ml | FILTRARE PRIN MEMBRANĂ SR EN ISO 7899-2:2002 |  | 25 |
| PSEUDOMONAS AERUGINOSA UFC/100ml/250ml | FILTRARE PRIN MEMBRANĂ SR EN ISO 16266 :2008 |  | 30 |

Observaţii:*-încercare neacreditată RENAR

RECIPIENTELE DE RECOLTĂ FURNIZATE DE CĂTRE LABORATOR SUNT DE UNICĂ      UTILIZARE(STERILE)CONFORM CERTIFICATULUI DE CALITATE EMIS DE FIRMA PRODUCĂTOARE,  DIN  PLASTIC, CU CAPACITATE DE :

-250 ml (cu amestec neutralizant –tiosulfat de sodiu )

-500 ml (cu amestec neutralizant –tiosulfat de sodiu )

PROBELE S-AU TRANSPORTAT ÎN CONDIŢII CORESPUNZĂTOARE (geantă termoizolantă)

DA..............                           NU.............

BULETINUL DE ÎNCERCARE SE ELIBEREAZĂ LA ŞAPTE(7) ZILE DE LA DEPUNEREA PROBEI DE APĂ LA LABORATOR.

Acord client

Aprobat Şef Laborator

Dr. Manea Ştefan