FIRMA………………………………………………………………………………………………

Sediul:Localitatea……………………………………..,Str………………………………………..

Nr………………..Sect./Jud:…………………………….………...Telefon……………………….

## CĂTRE :  DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI

#### LABORATOR DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ TOXICOLOGIE

Calea Dudeşti nr.104-124,sector 3 ,tel.: 021/326.81.45

Subsemnatul…………………………………………………………………………………………

reprezentant al firmei………...……………………..………………………………………………

adresa punct de recoltă……………………………………………………………………….

vă rog să analizaţi fizico-chimic următoarele probe de  APĂ REZIDUALĂ

Determinări solicitate : conform tabelului

MODUL DE RECOLTARE ŞI DE TRANSPORT AL PROBELOR ESTE EFECTUAT PE RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI ÎN URMA INSTRUCŢIUNILOR PRIMITE IN LABORATOR.COSTUL ANALIZEI ESTE CONFORM  ORD. M. S.208/2012

LOCUL RECOLTĂRII                                                  ORA RECOLTĂRII –INTR. ÎN

LABORATOR

1……………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………………….

6……………………………………………………………………………………………………….

DATA

SEMNĂTURA  ŞI ŞTAMPILA FIRMEI

Lista Parametri Chimici /unitate de masură

Metoda de Analiză/ Tarif conform OMS nr. 208/2012

| PARAMETRII CHIMICI / UNITATE DE MASURĂ | Bifaţi parametrii solicitaţi | METODA DE ANALIZĂ | TARIF/ LEI |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura, °C |  | - |  |
| Culoare |  | - | 6 |
| pH,unităţi de pH |  | SR ISO 10523 / 2009 | 15 |
| Materii în suspensie(mg/l) |  | SR EN 872-2005 | 35 |
| CBO5 (mg O2 /l) |  | Metoda Merck kit 1.00687.0001 | 30 |
| CCOCr (mg O2 /l) |  | Metoda Merck kit 1.14541.0001 | 50 |
| Azot amoniacal (mg/l) |  | Metoda Merck kit 1.14544.0001 | 33 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14697.0001 | 38 |
| Azotaţi (mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14773.0001 | 40 |
| Azotiţi (mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14547.0001 | 30 |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14779.0001 | 50 |
| Sulfaţi(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14548.0001 | 35 |
| Fosfor total(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14543.0001 | 30 |
| Cianuri totale(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14880.0001 | 30 |
| Clor rezidual liber(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.00595.0001 | 25 |
| Cloruri(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.01804.0001 | 25 |
| Cadmiu(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14834.0001 | 35 |
| Crom(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14552.0001 | 35 |
| Cupru(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14553.0001 | 35 |
| Plumb(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14833.0001 | 35 |
| Zinc(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14832.0001 | 35 |
| Nichel(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14554.0001 | 35 |
| Mangan(mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14770.0001 | 35 |
| Azot total (mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14763.0001 | 30 |
| Fenol (mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.14551.0001 | 47 |
| Mercur (mg /l) |  | Metoda Merck kit 1.12576.0001 | 30 |

Şef Laborator de Diagnostic şi Investigare

în Sănătate Publică Bucureşti

Dr. Ştefan Manea